## preambula
OPĆE NAPOMENE
JEDNAKOVRIJEDNA NORMA/PROIZVOD:
Za svaku pojedinačnu navedenu normu/proizvod vrijedi pravilo jednakovrijednosti, tj. može se upotrijebiti i druga norma/proizvod koja je jednakovrijedna navedenoj. U tekstu se neće navoditi iza svake norme riječ jednakovrijedno, već to vrijedi za svaku pojedinačnu napisanu normu.
Ukoliko ponuđač radova nudi drugačiju ali jednakovrijednu normu/proizvod od navedene u ovom troškovniku, istu je dužan navesti-opisati u stupac '' jednakovrijedna norma/proizvod ''.
Ponuđač je dužan detaljno se upoznati s ponudbenom dokumentacijom kako bi ponuda uključivala sve troškove za izvedbu radova. Ukoliko se prije predaje ponude utvrdi eventualna nepravilnost, nepotpunost ili nejasnoća u opisu određene stavke, ponuđač je dužan pismenim putem kontaktirati investitora radi objašnjenja. Naknadne korekcije neće se priznavati. Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa i to naročito “Zakona o gradnji” i “Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama” i »Razrada tehničkih svojstava i zahtjeva za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika -TUAK 2015« . Svi radovi moraju se izvesti stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata. Izvođač će na gradilištu čuvati dozvolu za gradnju, projektnu dokumentaciju i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama. Izvođač će ugraditi materijal predviđen projektom te za isti sukladno Hrvatskim propisima isporučiti i dokaz uporabljivosti (potvrda-certifikat sukladnosti ili tehničko dopuštenje). Izvođač će prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal.
Obveza je Izvoditelja u potpunosti pridržavati se svih elemenata planiranog zahvata u skladu sa odredbama glavnog i izvedbenog projekta i važećim dozvolama. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi NN 120/16, za sve stavke troškovnika u kojima se navodi marka (komercijalni naziv), patent, tip ili određeno podrijetlo ponuditelj može ponuditi „jednakovrijednan proizvod“ navedenom uz prilaganje potrebne dokumentacije koja to potvrđuje. Sav materijal i oprema, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora imati isprave o sukladnosti, u skladu sa “Zakon o gradnji”, NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19. Izvođač će zajedno sa nadzornim inženjerom izraditi vremenski plan (terminski plan, gantogram) aktivnosti na gradilištu, dobave materijala i opreme i sl. Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata tako da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Izvođač treba ugovarati radove s kooperantima u smislu ovih općih uvijeta. Popis kooperanata glavni izvodač obvezan je dostaviti investitoru na ovjeru uz ponudu, odnosno u kasnijim fazama pregovora, a prije izvedbe ukoliko iste nije mogućnosti navesti u fazi davanja ponude. Investitor ima pravo u bilo kojem trenutku odbiti kooperanta ili kooperante predložene od strane izvođača. Tolerancije i odstupanja mjera izvedenih radova određene su uzancama zanata, pojedinim stavkama troškovnika odnosno prema odluci projektanta i nadzorne službe. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je izvođač otkloniti o svom trošku. To vrijedi za sve vrste radova, kao što su građevinski, obrtnički, instalaterski i ostali radovi.
U cijene ulaze svi troškovi potrebni za izradu objekta s nabavom i dopremom predviđenih materijala, pomoćnim radovima, pomoćnim napravama i drugim sredstvima potrebnim za ispravnu izvedbu. U stavkama su uračunati svi radovi potrebni za ispravno dovršenje objekta, na osnovi normi, propisa i priznatih pravila tehničke struke.
Od trenutka preuzimanja gradilišta pa do primopredaje objekta Izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. U građevinski dnevnik se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe Projektanata, nalozi Nadzornog inženjera i Inspekcije. Tako registrirani zahtjevi obvezni su za Izvoditelja radova, s tim da je za svaku nepredviđenu višu radnju, kojom bi se povećalo ukupne troškove predviđene za izgradnju po ovom troškovniku, prethodno potrebna suglasnost Investitora.
Tako su u stavkama uračunati troškovi propisnog zbrinjavanja viška materijala, nabave gradiva, nadzorni, rukovodeći i drugi poslovi poduzeća, troškovi skela, oplata, alata, sprava i strojeva, svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod građenja, potrebna osiguranja tijekom radova, osiguranje odvijanja prometa, privremena signalizacija i regulacija javnog prometa za vrijeme gradnje, njega betona, crpljenje vode, signali na građevini danju i noću, čuvanje, dovodi struje i sl, ukratko, sve što je posredno ili neposredno potrebno za izvršenje radova po Projektu.
U slučaju kiše troškove crpljenja vode za normalan rad snosi Izvođač. Nakon dovršenja gradnje Izvoditelj će predati posve uređeno gradilište i okolinu građevine predstavniku Investitora uz prisutnost Projektanta. Obveza Izvoditelja je na propisan način zbrinuti cjelokupni višak materijala iz svih iskopa i ukloanjanja, a što je obuhvaćeno jediničnim cijenama Troškovnika. Ta obveza također podrazumijeva pronalaženje lokacija odlagališta, izradu projekta njihova uređenja te pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadležnih institucija, Nadzora, Glavnog projektanta i Investitora. Izvođačeva je obveza održavanje javnih cesta koje koristi u svrhu građenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem (Pravilnik o prekomjernoj uporabi javnih cesta - NN. travanj/2000.). Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova.
Jediničnim cijenama obuhvaćeno je osiguranje i ocjenjivanje kakvoće, tj. svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizvoda, te definitivno dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima i odredbama glavnog odnosno izvedbenog projekta.
Stavke troškovnika odnose se na definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i količini, te preuzete po nadzornoj službi Investitora, ukoliko nije u opisu izričito drukčije određeno.
Obračun količina radova vrši se prema stvarno izvedenom stanju, a sukladno mjerama iz Projekta. Količine radova koje nakon dovršenja čitavog posla nije moguće provjeriti neposredno izmjerom (npr. iskop tla, rušenje stabala i sl.) treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti Nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik Izvođača radova unositi će u građevinsku knjigu količine tih radova sa svim potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.
U svim slučajevima potrebe izmjena ili nadopuna projekta ili njegovih djelova ‑ odluku o tome donositi će sporazumno Projektant, Nadzorni inženjer, Investitor i predstavnik Izvođača, a tu svoju odluku unositi će u Građevinski dnevnik. Sve izmjene i dopune Projekta ili njegovih dijelova, za koje se po Građevinskom dnevniku ne može dokazati da su vjerodostojni opisanom postupku neće se obračunati niti u privremenom, niti u konačnom obračunu.
Projektant će na izravni zahtjev Investitora, odnosno zahtjev izvođača neposredno preko nadzornog inženjera, obavljati projektantski nadzor koji uključuje tumačenje rješenja iz projekta, utvrđivanje potrebe izmjene projekta ili usvojene metode rada ili potrebe za izvedbom dodatnih projekata, procjena situacije i donošenje rješenja u slučaju nepredvidivih okolnosti, sudjelovanje na sastancima s izvoditeljima radova, te davanje odgovora na upite izvođača i izrade detalja i skica projekta. Troškove projektantskog nadzora u tom slučaju snosi osoba koja je isti zahtijevala obzirom da navedene aktivnosti nisu uvrštene u osnovni trošovnik radova.
Sukladno članku 54. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) Izvođač radova je u cijelosti odgovoran za:
1) gospodarenje građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom
2) oporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom i sukladno tome mora uračunati u sve stavke troškovnika u kojima se javlja građevinski otpad sve troškove koji proizlaze iz gore navedene obaveze Izvođača.
Sve materijale iz iskopa koji u naravi predstavljaju višak na gradilištu i koji projektom nisu predviđeni za korištenje na samom gradilištu, Izvoditelj mora prevesti na odlagalište(deponiju) koju sam pronalazi na udaljenosti do maksimalno 40km.
PRIPREMNI RADOVI Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu izvođač je dužan detaljo proučiti investiciono tehnički dokumentaciju, te izvršiti potrebne računske kontrole. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl. Izvođač i njegovi kooperanti dužni su svaki dio investiciono tehničke dokumentacije pregledati, te dati primjedbe na eventualne tehničke probleme koji bi mogli prouzročiti slabiji kvalitet, postojanost ugrađenih elemenata ili druge štete. U protivnom izvođač će biti dužan ovakve štete sanirati o svom trošku. Naročitu pažnju kod toga treba posvetiti usuglašavanju građevinskih i instalaterskih nacrta. Ako izvođač ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavjestiti nadzornog inženjera i odgovornog projektanta, te ponuditi rješenja i dopuniti sa odgovarajućom dokumentacijom. Nepoznavanje grafičkog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi. Dobava i postavljanje znakova i opreme privremene regulacije je u obavezi izvođača. Prilikom izvedbe rovova za oborinsku kanalizaciju i vodovod u obvezi izvođača je osiguranje istih kako bi se pješački i kolni promet odvijao nesmetano i sigurno. Osiguranje se izvodi u vidu: izrada, postavljanje i skidanje zaštitne ograde uz rov; izrada, postavljanje i skidanje zaštitne ograde uz rov, pješačkim prijelaza preko iskopanog rova; izrada, postavljanje i skidanje prijelaza za vozila preko iskopanog rova s čeličnim pločama.
MATERIJAL Pod tim nazivom se ne podrazumjeva samo cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog i sl.. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenje (prebacivanje, zaštita i sl.). Tu je uključeno i davanje potrebnih uzoraka i provedba kontrolnih ispitivanja kod izvjesnih vrsta materijala. Uskladištenje materijala treba provesti tako da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer se samo neoštećen i kvalitetan smije ugrađivati. Ovo se odnosi na sve gotove prefabrikate, obrtničke proizvode i materijal za obrtničke radove. Vezana sredstava također moraju biti kvalitete propisane troškovnikom u skladu s važećim normama.
RAD U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnih utjecaja vrućine, hladnoće, mehaničkih oštećenja i sl. Osim opisanog u pojedinim stavkama troškovnika, rad u sklopu jedinične cijene obuhvaća i: -prijenose, prijevoz, dizanje, utovar i istovar materijala unutar gradilišta, pripremanje morta i betona, zaštićivanje konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, sve pomoćne radove kao i skupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće gradilišta isl.. -skele, podupore i razupore treba također predvidjeti u cijeni. Skele moraju biti u skladu s propisima Zaštite na radu. Iskopane rovove treba podupirati ako su dubine preko jednog metara. Osim toga, treba ukalkulirati sve potrebne zaštitne ograde, rampe i mostove za prijevoz materijala u toku gradnje. -kod radova za vrijeme ljetnih vrućina, zimi i kišnih dana treba osigurati konstrukcije odštetnih atmosferskih utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenje uslijed prokišnjavanja ili smrzavanja, izvođač će izvršiti popravke o svom trošku. -provođenje čišćenja gradilišta od blata i odvođenje oborinske vode. Završni radovi, kao uklanjanje ograda i baraka te poravnavanje terena. -popravke svih oštećenja koja su nastala tokom gradnje. -zidarska pripomoć kod obrtničkih i instalaterskih radova, pri ugradnji sitnih predmeta, za manja probijanja, bušenja, vađenja cijevi, štemanja, krpanja, ugradbe i sl.
OPLATE Kod izrade oplate predviđeno je podupiranje, uklještenje, te postava i skidanje iste. U cijenu ulazi kvašenje drvene oplate prije betoniranja, kao i mazanje limene oplate. Po završetku betoniranja, sva oplata nakon određenog vremena mora se očistiti i sortirati. IZMJERE "Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način obračuna radova, treba se u svemu pridržavati važećih normi u građevinarstvu. Prije pristupanja izrade radioničke dokumentacije za složene stolarske stavke, potrebno je napraviti izmjeru izvedenog stanja. Izvedba svih građevinskih elemenata i opreme u odnosu na definirane osi iz projekta. ZIMSKI I LJETNI RAD Ukoliko je u ugovoreni termin izvođenja objekta uključen i zimski odnosno ljetni period, to se neće posebno izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcija od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zime objekat se mora zaštititi. Svi eventualno smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada. To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
FAKTORI Na jediničnu cijenu radne snage izvođač ima pravo zaračunati faktor prema postojećim privrednim instrumentima na osnovu zakonskih propisa. Povrh toga izvođač ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće posebno platiti, kao naknadni rad i to: -kompletnu režiju gradilišta, uključujući dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i slično, -najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri izvođenju rada, -sva ispitivanja materijala, -ispitivanja dimnjaka u svrhu dobivanja potvrde od dimnjačara o ispravnosti, -uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe, -uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem svih otpadaka, šute, ostataka građevnog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl., -prema ponuđenim radovima uračunati ili posebno ponuditi eventualne zaštite za zimski period građenja, kišu i sl., -gradilište po noći mora biti dobro osvijetljeno, -sve otpadne materijale (šuta, lomovi, mort, ambalaža i sl.) treba odmah odvesti. Troškove treba ukalkulirati u režiju i faktor. Ukoliko se isti neće izvršavati na dnevnoj bazi (svakodnevno), investitor ima pravo čišćenja i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teret izvođača radova, -izvođač je dužan uz shemu organizacije gradilišta dostaviti i spisak sve mehanizacije i opreme koja će biti na raspolaganju gradilišta, te satnice za rad i upotrebu svakog stroja, -izvođač je dužan bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomoć kod obilaska gradilišta i nadzora, uzimanju uzoraka i sl., potrebnim pomagalima i ljudima, -na gradilištu moraju biti poduzete sve mjere Zaštite od požara i Zaštite na radu prema postojećim propisima, kao i imenovane osobe od strane izvođača za organiziranje i provođenje istih, -sve materijale izvođač treba redovito i pravovremeno dobaviti, kao i obuhvatiti rok odobrenja od strane nadzora i investitora, da ne dođe do neplaniranog zastoja pri građenju
Sve navedeno važi za obrtničke i instalaterske radove s tim što izvođač građevinskih radova prima kao naknadu određeni postotak na ime pokrića režijskih i manipulativnih troškova na fakturne iznose, što se svakako treba regulirati ugovorom.
ZEMLJANI RADOVI Svi iskopi moraju se izvesti prema planu iskolčenja, a radovi kao pojedine faze zemljanih radova moraju se obavezno snimiti i uvesti u građevinsku knjigu. Iskop zemlje vršiti će se ručno i strojno. Vanprofilski iskop ide na teret izvoditelja, te će samo u iznimnim slučajevima nadzorni inženjer priznati izvođaču vanprofilski iskop. Obračun iskopanog materijala vrši se po 1 m3 u sraslom stanju na temelju snimljenog profila prije i poslije iskopa. Povećanje zapremine obračunava se količinski u stavkama transporta ili prijenosa tako da se materijal u iskopu uveća propisanim koeficijentom rastresitosti. Transportne dužine obračunavaju se od težišta mase iskopa do težišta mase nasipa, odnosno deponije. Iskopanu zemlju treba upotrijebiti za nasipavanje između temeljnih stopa i zidova rovova kanalizacije kao i za planiranje pri čemu materijal koji se ugrađuje valja nabijati u slojevima da se postigne modul zbijenosti propisan projektom. Višak zemlje odvozi se na deponiju koju odredi nadzorni inženjer, ukoliko to nije već projektom predviđeno.
U jediničnu cijenu treba uključiti eventualna manja razupiranja, odvod oborinske vode, kao i crpljenje podzemne vode. NORME: HRN EN 13252:2002 - Geotekstil i proizvodi srodni s geotekstilom – Zahtjevana svojstva za uporabu u drenažnim sustavima (EN 13252:2000) HRN EN 13252/A1:2005 - Geotekstil i proizvodi srodni s geotekstilom – Zahtjevana svojstva za uporabu u drenažnim sustavima (EN 13252:2000/A1.2005) ISKOLČENJE: Izvoditelj će izvršiti potrebna iskolčenja, biti odgovoran za izmjere, te poduzeti potrebnu predostrožnost provjere dimenzije (visinske kote, profili). Pri iskolčenju treba posebnu pažnju posvetiti da se ostane u predmetu, vlasništvu i pravima. Izvoditelj snosi svu odgovornost za diranje u pravo vlasništva susjeda. PRIVREMENI PRISTUPI: Svi pomoćni pristupi i prilazi, ceste i slično, za potrebe gradilišta uključeni su u jediničnu cijenu i neće se priznati kao posebni troškovi.
Radove na otkopima i iskopima treba započeti po skidanju humusnog sloja i njegovom deponiranju kako je predviđeno pripremnim radovima, ako je humusni sloj potreban i podesan za kasniju upotrebu. Odbacivanje iskopa minimalno 1,0 m od ruba iskopa. Ručno otkopavanje zemlje izvoditi obavezno odozgo na niže. Kopanje zemlje pri dubinama većim od 1,0 m izvoditi pod kontrolom zadužene osobe. Pri strojnom iskopu zemlje treba voditi računa o stabilnosti zemlje ispod stroja, kao i odlaganju iskopanog materijala na razmak koji ne ugrožava stabilnost bočnih stranica iskopa. Oplata za razupiranje bočnih strana iskopa treba izlaziti minimalno 20 cm iznad ruba iskopa, kako bi se spriječio pad i urušavanje materijala sa terena u iskop (rov, kanal ili jamu). Eventualno ako je potrebno vršiti iskop zemlje za novu građevinu, to se mora izvoditi po projektu, odnosno potrebno je izvršiti osiguranje susjednih građevina podzidavanjem. POSTOJEĆE INSTALACIJE: Pravila i propisi koji se odnose na određene instalacije moraju se poštivati za vrijeme izvođenja radova. Instalacije koje su u uporabi moraju se odgovarajuće zaštititi od oštećenja, ukloniti ili premjestiti kako je naznačeno ili projektom specificirano. Mrtve instalacije treba odstraniti, zatvoriti ili pokriti. Izvoditelj radova dužan je izvjestiti nadzornog inženjera o položaju ovakvih instalacija.
OBVEZE IZVODITELJA PRIJE DAVANJA PONUDE: Izvoditelj radova treba prije davanja ponude provjeriti kategoriju zemljišta i terena, te na temelju provjere sastaviti cijenu radova, koja u tom pogledu mora biti fiksna i neće se, radi moguće promjene kategorije zemlje i terena, mijenjati. JEDINIČNA CIJENA: Jediničnom cijenom stavaka je obuhvaćeno: - sav materijal, alat, mehanizaciju - troškove rada (ručnog i strojnog) - sve unutrašnje i vanjske, vertikalne i horizontalne transporte sa utovarom i istovarom - sva potrebna planiranja (do točnosti +/- 3cm), niveliranje i nabijanje površina - crpljenje površinske i/ili oborinske vode - svu štetu i troškove popravka na objektu, nastale kao posljedica nepažnje - troškove zaštite na radu - troškove svih mjerenja, ispitivanja i certifikata - sve troškove s naslova svih naknada, ishođenja suglasnosti i dozvola potrebni za neometani rad i izvođenje radova Svi opći uvjeti se mijenjaju ili dopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika. TRANSPORT OPĆI UVJETI: Izbor transportnih sredstava i načina izvršenja transporta u zavisnosti je od vrste i količine iskopanog materijala, načina njegovog utovara i istovara, daljine prijevoza i mjesnih terenskih prilika. Vrstu transportnih sredstava bira izvoditelj radova i uračunava u svojoj ponudi u jediničnoj cijeni. Jedinične cijene trebaju sadržavati troškove radne snage za kompletan rad propisan troškovnikom, dopremu i otpremu, te premještanje strojeva kao i troškove zaštite pri radu, troškove ispitivanja i atesta. U jedinične cijene potrebno je uključiti i pranje kotača vozila prije izlaska na kolne površine.
NAPOMENE: A) U svemu se pridržavati: -općih uvjeta izvođenja, -općih uvjeta zemljanih radova. B) U slučaju odstupanja opisa stavke od navedenih općih uvjeta, primjenjuje se opis iz stavke. C) Radovi obuhvaćeni ovim troškovnikom uključuju sve radove potrebne za zaštitu građevinske jame, koje je potrebno ukalkulirati u jediničnu cijenu. D) Odvoz viška materijala od iskopa na stalnu deponiju u nadležnosti je Izvođača i ista treba biti ukalkulirana u jedinične cijene, uključivo utovar, prijevoz i istovar, kao i sve paušale, takse i sl. koje naplaćuje deponij.
BETONSKI RADOVI Kod izvedbe betonskih i armiranobetonskih konstrukcija treba se u svemu pridržavati postojećih propisa, standarda i Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 17/17), propisanih normi u navedenom propisima, i projektne dokumentacije te statičkog računa. Prije početka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisnički ustanoviti podatke o agregatu, cementu i vodi, odnosno faktorima koji će utjecati na kakvoću radova i ugrađenog betona. Prije same ugradnje betona obavezan je kontrola ugrađenih elemenata i građevinskih proizvoda u oplatu. NORME: HRN EN 206 - Beton: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost HRN EN 13670 - Izvedba betonskih konstrukcija HRN EN 12350-(1-12) - Ispitivanje svježeg betona HRN EN 12390-(1-13) - Ispitivanje očvrslog betona HRN EN 12504-(1-4) - Ispitivanje betona u konstrukcijama HRN EN 12620 - Agregati za beton HRN EN 13055 - Lagani agregati HRN EN 932-(1-6) - Ispitivanje općih svojstava agregata HRN EN 933-(1-11) - Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata HRN EN 1097-(1-11) - Ispitivanje mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata HRN EN 1367-(1-8) - Ispitivanje toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata
HRN EN 1744-(1-8) - Ispitivanje kemijskih svojstava agregata HRN EN 10080 - Čelik za armiranje betona HRN CR 10260 - Sustavi označavanja čelika HRN EN 10020 - Definicije i razredba vrsta čelika HRN EN 10027-(1-2) - Sustavi označavanja za čelike HRN EN 197-(1-2) - Cement: Sastav, specifikacije i mjerila sukladnosti cementa za opće namjene HRN EN 196-(1-10) - Metode ispitivanja cementa HRN EN 1008 - Voda za pripremu betona HRN EN 934-(1-6) - Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje HRN EN 480-(1-15) - Dodaci betonu, mortu i smjesi za inektiranje HRN EN 771-(1-6) - Specifikacije za zidne elemente HRN EN 998-(1-2) - Specifikacije morta za ziđe HRN EN 459-(1-3) - Građevno vapno HRN EN 413-(1-2) - Zidarski cement HRN EN 13139 - Agregat za mort
CEMENT: Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani normom HRN EN 197. Smiju se rabiti samo oni cementi koji imaju ispravu o sukladnosti s uvjetima odgovarajuće važeće norme koju izdaje ovlaštena hrvatska institucija. Ne smije se rabiti cement koji je na betonari skladišten duže od tri mjeseca, ako ispitivanjima osnovnih svojstava nije potvrđeno da mu kakvoća odgovara propisanim uvjetima. AGREGAT: Za izradu betona može se upotrebljavati obični agregat propisan normom HRN EN 12620. Mora biti razdvojen u najmanje tri frakcije i treba imati ispravu o sukladnosti s uvjetima navedenih u normi koju izdaje ovlaštena hrvatska institucija. Kameni agregat mora biti dovoljno čvrst i postojan, ne smije sadržavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa štetnih za beton i armaturu. Frakcije agregata moraju se transponirati i skladištiti odvojeno, tako da se ne prljaju, ne predrobljuju i ne segregiraju. Podloga odlagališta agregata treba biti izvedena u dovoljnom nagibu za odvodnju vode koja se procjeđuje iz agregata. Na istom mjestu smiju se odlagati samo agregati iste nazivne frakcije iz istog izvora, a iste nazivne frakcije iz različitih izvora samo ako je prethodno dokazano da imaju ista ili dovoljno slična svojstva koja ne uzrokuju promjenu količine doziranja u betonu. VODA: Voda za spravljanje betona treba zadovljavati uvjete norme HRN EN 1008. Pouzdano pitka voda (iz vodovoda) može se koristiti bez potrebe prethodne provjere uporabljivosti. Voda koja se ne koristi za piće, a koristi se za izradu betona na osnovi provedenih ispitivanja, treba kontrolirati najmanje jednom u tri mjeseca.
BETON: Beton u pogledu kvalitete mora odgovarati hrvatskim normama sukladno Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/17) i projektu betonske konstrukcije. Izvoditelj temeljem tih propisa dokazuje kvalitetu materijala, izvedenih radova te gotove konstrukcije. Betonski radovi izvode se prema projektu konstrukcije i projektu betona. Prije početka izvođenja radova, izrade konstrukcije i elemenata od betona, mora se izraditi projekt betona koji sadrži: -sastav betonskih mješavina, količine i tehničke uvjete za projktirane klase betona -plan betoniranja, organizaciju i opremu potrebnu za izvođenje -način transporta i ugradnje betonske mješanje -način njegovanja ugrađenog beton -program kontrolnih ispitivanja sastojaka betona -program kontrole betona, uzimanje uzoraka i ispitivanje betonske mješavine i betona po partijama -plan montaže elemenata, projekt skele za složene konstrukcije i elemente od betona i armiranog betona, ako nije naveden u projektu konstrukcije, te projekt za specijalne vrste oplate.
TRANSPORT: Trajanje manipulacije i transporta svježeg betona treba svesti na minimum i uvjetovano je temeljem kriterija da u tom vremenu ne smije doći do bitnije promjene konzistencije betona. Transportna sredstva moraju biti takva da spriječe segregaciju od mjesta spravljanja do mjesta ugradnje betona. To mogu biti betonske pumpe, auto-mješalice i kamioni kiperi za prijevoz do 1 km. Dozvoljena visina slobodnog pada betona je 1,0 m, a za veće visine treba osigurati dozvoljeni broj vertikalnih ljevaka. Transportna sredstva ne smiju se oslanjati na oplatu ili armaturu, kako ne bi dovela u pitanje njihov projektirani položaj. Definitivni plan transporta betona sa popisom svih sredstava mora izvođač predložiti pismeno nadzornom inženjeru na odobrenje. UGRADNJA BETONA: Beton se ugrađuje prema projektu betona, normi NRH EN 13670, normama na koje ta norma upućuje i odredbama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 17/17). Ako se ugradnja betona prekida zbog nepredviđenih prilika (incidentne situacije), moraju se poduzeti mjere da takav prekid ne utječe štetno na nosivost i ostala svojstva konstrukcije odnosno elemenata. Ako prekid ugradnje nije izveden na način predviđen projektom, izvoditelj radova mora: -ohrapaviti prekidnu površinu betona -očistiti prekidnu površinu betona -navlažiti je -odstraniti višak vode sa prekidne površine.
Početna temperatura svježeg betona u fazi ugradnje ne smije biti niža od +5⁰ C. Najniža temperatura svježeg betona betona koji se ne ugrađuje posebnim postupcima predviđenim za temperirane betone ne smije biti viša od +30⁰ C. Ako je srednja dnevna temperatura zraka niža od +5⁰ C ili viša od +30⁰ C za normalno očvršćivanje betona potrebno je poduzeti posebne mjere zaštite betona. Beton se mora transportirati i ubacivati u oplatu na način i uz uvjete koji sprečavaju segregaciju betona te promjenu u sastavu i svojstvima betona. Ugradnjom betona može se započeti tek kada je oplata i armatura u potpunosti zgotovljena i učvršćena. Sabijanje betona vrši se pervibratorima i pri tome valja paziti da ne dođe do stvaranja segregacijskih gnijezda. Zaštita betonske konstrukcije vrši se polijevanjem vodom ili prekrivanjem vlažnim jutenim platnom, ovisno o temperaturi i osunčanju.U konstrukciju se mora ugrađivati beton takve konzistencije da se može kvalitetno ugraditi i zbijati predviđenim mehaničkim sredstvima za ugradnju. Visina slobodnog pada betona ne smije biti veća od 1,50 m, ako nisu poduzete mjere za sprečavanje segregacije. Beton se ugrađuje mehanički, osim ako je tekuće konzistencije. Razastiranje betona vibratorom u oplati nije dozvoljeno. Najveća udaljenost mjesta ugradnje od mjesta konačnog položaja u zbijenom stanju ne smije biti veća od 1,50 m.Beton se izvodi u slojevima ne višim od 70 cm. Idući sloj mora se ugraditi za vrijeme koje osigurava spajanje betona s prethodnim slojem. Beton u više slojeva ugrađuje se tako što se gornji sloj vibrira, a donji revibrira.Ukoliko se betoniranje obavlja pri niskim temperaturama mora biti osigurana mogućnost proizvodnje zagrijanog svježeg betona i mogućnost zaštite svježeg betona za vrijeme manipuliranja. Tehnički proračun mora biti proveden za sve faze rada, od spravljanja, transporta i ugradnje, do njege betona, uzimajući u obzir toplinska svojstva materijala i klimatske uvjete.Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura obuhvati betonom i osigura zaštitni sloj betona unutar propisanih tolerancija, te beton dobije traženu čvrstoću i trajnost.
Posebnu pažnju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suženja presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja. Prekidi u betoniranju dopušteni su samo na mjestima kako je to predviđeno u nacrtima ili izričito dopušteno od nadzornog inženjera. Prekidi se određuju na način kako je propisano ovim tehničkim uvjetima.Sav beton mora biti dobro i jednoliko sabijen pogodnim pervibratorima i vibratorima koji imaju minimalnu frekvenciju od 8000 ciklusa u minuti.Kod vibriranja jednog sloja betona, koji dolazi na prethodni sloj koji još nije vezao, pervibratori moraju ući i u donji sloj betona za dužinu igle. Beton treba ubaciti što bliže njegovom konačnom položaju u konstrukciji da se izbjegne segregacija.Za sve vrijeme betoniranja na gradilištu treba dežurati stručno osoblje koje može otkloniti manje kvarove na postrojenju za spravljanje betona, transportnim sredstvima i sredstvima za ugradnju betona.
Posebnu pažnju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suženja presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja. Prekidi u betoniranju dopušteni su samo na mjestima kako je to predviđeno u nacrtima ili izričito dopušteno od nadzornog inženjera. Prekidi se određuju na način kako je propisano ovim tehničkim uvjetima.Sav beton mora biti dobro i jednoliko sabijen pogodnim pervibratorima i vibratorima koji imaju minimalnu frekvenciju od 8000 ciklusa u minuti.Kod vibriranja jednog sloja betona, koji dolazi na prethodni sloj koji još nije vezao, pervibratori moraju ući i u donji sloj betona za dužinu igle. Beton treba ubaciti što bliže njegovom konačnom položaju u konstrukciji da se izbjegne segregacija.Za sve vrijeme betoniranja na gradilištu treba dežurati stručno osoblje koje može otkloniti manje kvarove na postrojenju za spravljanje betona, transportnim sredstvima i sredstvima za ugradnju betona.
Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zaštititi od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kiše i snijega. Naknadno dodavanje vode, cementa, površinskih otvrđivača ili sličnih materijala nije dopušteno. NJEGOVANJE UGRAĐENOG BETONA: Neposredno nakon betoniranja beton treba zaštititi: -da se skupljanje svede na najmanju mjeru -da se postigne potrebna površinska čvrstoća -da se osigura dovoljna trajnost površinskog sloja -od prebrzog isušivanja -od brze izmjene topline između betona i zraka -od smrzavanja -od štetnih vibracija, udara ili drugih oštećivanja. Pogodni su sljedeći postupci njegovanja pripremljeni odvojeno ili uzastopno -držanje betona u oplati -pokrivanje površine betona paronepropusnim folijama -pokrivanjem vlažnim materijalima i njihovom zaštitom od sušenja -držanjem površine betona vidljivo vlažnom prikladnim vlaženjem -primjenom zaštitnog premaza utvrđene uporabivosti. Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz površinskog sloja betona ili držati površinu stalno vlažnom. Njegovanje površine betona treba započeti odmah po završetku zbijanja i površinske obrade. Ako projektom betona nije drugačije određeno, njegovanje betona mora trajati najmanje 7 dana ili ne manje od vremena koje je potrebno da beton postigne 50% uvjetovane tlačne čvrstoće.
Ukoliko se zaštita od isušivanja vrši polijevanjem, voda ne smije biti hladnija od temperature površine betona, kako ne bi došlo do ubrzavanja i diferencijalnih termijskih stezanja betona koja mogu izazvati stvaranje pukotina. Ukoliko se zaštita od isušivanja vrši postupkom zatvaranja betonskih površina prskanjem kemijskim sredstvima, njihovo djelovanje treba provjeriti u tijeku predhodnih ispitivanja betona.
KONTROLA I ISPITIVANJE KVALITETE BETONA: Prema normi HRN EN 13670 izvođač mora prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li u tijekom transporta betona došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 13670 i projekta betonske konstrukcije.Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrslog betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača. Ako je količina ugrađenog betona veća od 100 m3, za svakih slijedećih ugrađenih 100 m3 uzima se po jedan dodatni uzorak betona. Čvrstoća betona određuje se klasom betona. Izvoditelj se mora strogo pridržavati klase betona određene za pojedine konstrukcije, označene u statičkom proračunu. Kod betonskih i armirano-betonskih konstrukcija gdje se ugrađuje beton visoke otpornosti mora se dokazati predhodnim ispitivanjem da je postignuta ona čvrstoća koja je propisana u statičkom proračunu, a za vrijeme građenja mora se to stalno kontrolirati.Za ostale konstrukcije dovoljno je ispitivanje za vrijeme izvođenja.
Za izradu betona upotrijebiti istu vrstu cementa i granulirani agregat.Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice tog betona, a podaci o uzimanju uzoraka betona evidentiraju se uz obvezno navođenje oznake pojedinačnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na kojem se beton ugrađivao u trenutku uzimanja uzoraka.Ispitivanje čvrstoće se mora zasnivati na ispitivanjima uzoraka kocaka brida 150 mm ili valjaka dimenzija 150x300 mm sukladnih HRN EN 12390-1 i izrađenih i njegovanih prema HRN EN 12390-1 i HRN EN 12390-2. Tlačna čvrstoća utvrđuje se na uzorcima ispitanim pri starosti 28 dana. Za slučaj nepotvrđivanja zahtjevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugrađen beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema EN 13791.
OBRAČUN: Obračun se vrši po m2, m3, ili po komadu tj. prema stavkama troškovnika. Stropne ploče se računaju unutar zidova, stupovi i zidovi se obračunavaju do greda, nadvoja, serklaža ili u punoj visini tj. do gornjeg ruba ploče, ako kontinuirano prelazi zidove. Sve dijelove betonske konstrukcije obračunati sukladno važećim normama i propisima. JEDINIČNA CIJENA: Jediničnom cijenom stavaka je obuhvaćeno: - sav rad i transport - sav materijal uključujući i vezni, stavkom specificirane kvalitete - sav materijal i rad potreban na izradama svih prekida betoniranja kao i na obradi (pripremi) radnih reški za slijedeće betoniranje bez obzira na veličinu i karakter reške - postavu i skidanje radne skele - sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve - sve transporte - izrada eventualnih uzoraka, ukoliko je za koji rad potrebno - sva pričvrsna pomagala potrebna prema propisima Zaštite na radu - čišćenje tokom rada, odvoz i zbrinjavanje smeća, završno ćišćenje prije primopredaje radova - zaštitu od nepovoljnih atmosferskih utjecaja - zaštitu već ugrađenih elemenata ili opreme pri izvođenju radova, kao i proizvoda koji se ugrađuju - svu štetu na svojim i tuđim radovima učinjenu uslijed nepažnje - troškove izdavanja certifikata i ispitaivanja uzoraka Svi opći uvijeti se mijenjaju ili dopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
Oplatu koja apsorbira značajnu količinu vode iz betona ili omogućava evaporaciju treba odgovarajuće vlažiti da se spriječi gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano namijenjena. Za osiguranje traženog zaštitnog sloja betona treba koristiti odgovarajuće vodilice ili distancere oplate od armature. Skela ni oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu čvrstoću: -otpornu na oštećenja površine skidanjem oplate -dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku -da izbjegnu deformacije veće od specificiranih tolerancija ponašanja betona. Oplata se skida po fazama, bez potresa i udara, na način da se konstrukcija ne preoptereti i ne ošteti. Opterećenja skela treba otpuštati postupno tako da se drugi elementi skele ne preopterete. Stabilnost skela i oplate treba održavati pri oslobađanju i uklanjanju opterećenja. Kod tehnologija gradnje koja zahtijeva podupiranje konstrukcije i nakon skidanja oplate, raspored i način podupiranja moraju se predvidjeti projektom betona. Specijalni način ugradnje i specijalni betoni mogu zahtijevati posebne uvjete za oplatu (podvodni beton, pumpani beton i sl.). OBRAČUN: Oplata ploča obračunava se po 1 m2 izvedene površine ploče, mjerene među zidovima sa čeonom oplatom ploče i okvirima otvora. Oplata stupova i nosača obračunava se po 1 m3 stupa ili nosača. Ostale konstrukcije obračunavaju se prema oznakama i stavkama troškovnika.
JEDINIČNA CIJENA: Jediničnom cijenom stavaka je obuhvaćeno: - doprema, izrada i montaža sa demontažom kompletne oplate prema troškovniku - svi horizontalni i vertikalni transporti - potrebna radna skela i podupiranje - ispitivanje materijala sa izradom atesta - čišćenje u tijeku izvođenja i nakon završetka svih radova - sva šteta i troškovi popravaka kao posljedica nepažnje u tijeku izvođenja - svi režijski troškovi - sav potreban alat na gradilištu i uskladištenje - troškove zaštite na radu - troškove atesta - svu štetu na svojim i tuđim radovima učinjenu uslijed nepažnje. - pregled oplate od strane izvođača, statičara i nadzornog inženjera prije početka betoniranja Svi opći uvjeti se mijenjaju ili dopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika. NAPOMENE: A) U svemu se pridržavati: -općih uvjeta izvođenja, -općih uvjeta betonskih i armirano betonskih radova. B) U slučaju odstupanja opisa stavke od navedenih općih uvjeta, primjenjuje se opis iz stavke.
ARMIRAČKI RADOVI Za armiranje betonskih konstrukcija i elemenata kosiste se čelici za armiranje, koji trebaju zadovoljavati uvjete norme EN 10080 i uvjete projekta konstrukcije. Rukovanje, skladištenje i zaštita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehničkih specifikacija koje se odnose na čelik za armiranje, projekta betonske konstrukcije te odredbama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 17/17). Armatura se ugrađuje u armiranobetonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670 i normama na koje ta upućuje. Sve vrste čelika moraju imati kompaktnu, homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakovih nedostataka, mjehura, pukotina ili vanjskih oštećenja. Pri isporuci betonskog čelika isporučitelj je dužan dostaviti ateste koji jamče vlačnu čvrstoću i varivost čelika. Na gradilištu odgovorna osoba mora obratiti naročitu pažnju na eventualne pukotine, jača vanjska oštećenja, slojeve hrđe, prljavštine i čvrstoću, te dati nalog da se takav betonski čelik ili odstrani ili očisti. Prilikom transportiranja armature sa središnjeg savijališta na gradilište, armatura mora biti vezana i označena po stavkama i pozicijama iz nacrta savijanja armature. Armatura mora biti na gradilištu pregledno deponirana. Prije polaganja, armatura mora biti očišćena od hrđe i nečistoća. Žica, plastični ili drugi ulošci koji se polažu radi održavanja razmaka kao i sav drugi pomoćni materijal uključeni su u jediničnu cijenu. Ugrađivati se mora armatura po profilima iz statičkog računa, odnosno nacrta savijanja. Ukoliko je onemogućena nabava određenih profila zamjena se vrši uz odobrenje statičara. Postavljenu armaturu prije betoniranja dužan je osim voditelja gradilišta i nadzornog inženjera pregledati i statičar i to upisati u građevinski dnevnik. Mjerodavni podatak koji za marku betona koji treba upotrijebiti na pojedinim dijelovima konstrukcije uzima se iz statičkog računa i nacrta savijanja armature.
Pri polaganju armature naročitu pažnju valja posvetiti visini armature kod horizontalnih serklaža i armaturi u negativnoj zoni ploče kod ležaja (na zidovima) kako ne bi došlo do povećanja debljine ploče kod betoniranja zbog previsoko položene armature. Prije početka radova, izvođač je dužan, neovisno o ovim općim uvjetima za izvođenje betonskih i AB radova, izraditi projekt betona, koji mora dostaviti na suglasnost projektantu. Armatura mora ostati u projektiranom položaju i za vrijeme betoniranja i treba biti u potpunosti obložena betonom u čitavoj dužini i opsegu, sa zaštitnim slojem betona ne manjim od minimalno propisanog za tu vrstu konstrukciju. Projekt betona je sastavni dio izvedbenog projekta i mora biti stalno na gradilištu. Betonirati je dozvoljeno tek nakon što je nadzorni inženjer pregledao oplatu, odobrio montažu armature, a nakon toga i potvrdio ispravnost postavljanja iste upisom u građevinski dnevnik. Ukoliko određeni profil prema statičkon računu nije moguće dobaviti, zamjena se vrši isključivo uz odobrenje statičara. OBRAČUN: Obračun ugrađene armature vrši se za klasičnu armaturu po grupama promjera do 12 mm i preko 14 mm, u kg ovisno o profilu, a za varene mreže bez obzira na profil. Ukoliko se izvrši preračunavanje na objektu se može uz suglasnost statičara izvršiti i zamjena vrsta čelika i profila ovisno o mogućnostima dobave.
JEDINIČNA CIJENA: Jediničnom cijenom stavaka je obuhvaćeno: •priprema betona u betonari •dostava betona na gradilište •zaštitu betonskih konstrukcija •doprema, izrada i montaža sa demontažom kompletne oplate prema troškovniku •eventualno zatvarnje rupa i izbijanje plastičnih cijevi spona (pašaica) •betoniranje u vodi •dobava i pregled armature prije savijanja sa čišćenjem od rđe i nečistoća te sortiranjem •sječenje, ravnanje i savijanje armature •postavljanje armature točno prema armaturnim nacrtima, sa podmetanjem podložaka kako bi se osigurala potrebna udaljenost između armature i oplate •ugradnja betona •svi horizontalni i vertikalni transporti •potrebna radna skela i podupiranje •uzimanje potrebnih uzoraka •ispitivanje materijala sa izradom atesta •čišćenje u tijeku izvođenja i nakon završetka svih radova •sva šteta i troškovi popravaka kao posljedica nepažnje u tijeku izvođenja •svi režijski troškovi •sav potreban alat na gradilištu i uskaldištenje •troškove zaštite na radu •troškove izdavanja atesta •svu štetu na svojim i tuđim radovima učinjenu uslijed nepažnje •pregled oplate od strane izvođača, statičara i nadzornog inženjera prije početka betoniranja Svi opći uvijeti se mijenjaju ili dopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.

## obložni zid
TROŠKOVNIK RADOVA
UREĐENJE POKOSA USJEKA POČETKA NERAZVRSTANE CESTE - KRBAVSKE ULICE
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (kn)
| Ukupna dužina zahvata: | m' | 36
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1.1. | Vađenje i demontiranje prometnih znakova i reklamnih ploča. Ovaj rad obuhvaća vađenje i demontiranje prometnih znakova i reklamnih ploča te utovar i prijevoz na odlagalište udaljeno do 30km. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.2.
| Obračun je po komadu demontiranih znakova i ploča. | kom | 2 |  | 0
1.1.2. | Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova. Stavka uključuje sav rad zajedno s nabavom i ugradnjom prometnih znakova privremene regulacije prometa sve u smislu sigurnog vođenja prometa za vrijeme izvođenja radova.
| Obračun se vrši po komadu. | kom | 1 |  | 0
1.2. | ČIŠČENJE TERENA
1.2.1. | Uklanjanje grmlja i drveća. Ovaj rad obuhvaća sječenje šiblja i stabala promjera do 10 cm, odsijecanje granja, rezanje stabala i debelih grana na dužine pogodne za prijevoz, vađenje korijenja, šiblja, te starih panjeva i panjeva novoposječenih stabala, odnošenje šiblja, granja, trupaca i panjeva izvan trupa ceste i uklanjanje svega nepotrebnog materijala zaostalog nakon ovih radova (OTU I. 1-03.1).
| Obračun po m2 zarasle površine | m2 | 100 |  | 0
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | ISKOP POVRŠINSKOG SLOJA
Strojni iskop površinskog sloja prosječne debljine 30 cm, ili iznimno stvarne debljine prema uputama nadzornog inženjera, s utovarom u prijevozno sredstvo i prebacivanjem na privremenu ili stalnu deponiju, te formiranje i uređenje deponije s razastiranjem i planiranjem i svim poslovima potrebnim za njezinu stabilnost i uklapanje u okoliš. Iskopava se strojno, buldozerima, bagerima ili univerzalnim strojevima, a ručno jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na zadovoljavajući način. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU II. Poglavlje; odredba 2-01.)
| Obračun po m3 stvarno iskopanog površinskog sloja tla u sraslom stanju | m3 | 15 |  | 0
2.2. | ŠIROKI ISKOP TLA
| Široki iskop u materijalu "A" kategorije s utovarom u prijevozno sredstvo. U cijenu su uključeni svi radovi na iskopu materijala s utovarom u prijevozno sredstvo, radovi na uređenju i čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala i planiranje iskopanih i susjednih površina kao i odlaganje viška materijala s oblikovanjem i uređenjem odlagališta sa svim poslovima potrebnim za njegovu stabilnost i uklapanje u okolinu . Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 2. Poglavlje; odredba 2-02. | m3 | 20 |  | 0
2.2. | RUČNI ISKOP TLA
Ručni iskop tla oko postojećih instalacija prema odredbama nadzornog inženjera s utovarom u prijevozno sredstvo, prijevozom viška materijala na odlagalište koje osigurava izvođač radova te sanacijom okoliša nakon dovršetka radova.
| Obračun je po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 5 |  | 0
2.3. | IZRADA ZASIPA
Izrada zasipa između postavljenog zida i sraslog tla (uključuje nabavu materijala s pozajmišta i prijevoz na mjesto ugradnje) od drobljenog kamenog materijala 16-32 mm, Sz≥100 %, Ms≥40 MN/m2. Ovaj rad obuhvaća strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanje s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU. Obračun se mjeri u kubičnim metrima stvarno ugrađenog i zbijenog zasipa, a u cijenu je uključen sav rad na izradi zasipa i nabava materijala sav ostali rad, transporti i oprema, kao i ispitivanja i kontrola kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-09.
| Obračun po m3 ugrađenog i zbijenog zasipa. | m3 | 50 |  | 0
2.4. | IZRADA BANKINA/BERMI
Izrada bankina/bermi od zrnatog kamenog materijala, uz planiranje i zbijanje. Bankina/berma se izvodi na uredno izvedenoj i preuzetoj podlozi, širine i debljine u zbijenom stanju prema projektu, a ovisno o debljini kolničke konstrukcije. U cijenu je uključena nabava i prijevoz potrebnog materijala, razastiranje, grubo i fino planiranje, te zbijanje do tražene zbijenosti, debljine sloja i nagiba prema projektu i svi potrebni strojev i radovii za dovršenje stavke. Za izradu se koristi sitnozrni kameni materijal iz iskopa na trasi (jalovina). Obračun je po m' dužnom izrađene bankine/berme debljine i širine određene projektom. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU II. 2-16. i 2-16.1.)
Obračun se vrši po m' dužnom uređene bankineIberme.
| bankina/berma širine 1.20 m | m' | 36 |  | 0
2.5. | POLAGANJE NETKANOG GEOTEKSTILA
Ugradnja netkanog geotekstila na spoju sraslog tla i zasipa iza zida radi osiguranja vodoprovodljivosti zasipnog materijala kao i na unutarnju stranu zida da bi se zasipni materijal osigurao od ispiranja. Geotekstil se polaže na iskavanu i očišćenu površinu sraslog pokosa s minimalno 10 cm preklapanja. Težina netkanog geotekstila iznosi min 200g/m2. U cijenu je uključen sav rad, nabava geotekstila i materijala za poravnavanje te ostalog potrebnog materijala, transporti i oprema za pripremu podloge i polaganje geotekstila. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-08.4
| Obračun je prema stvarnoj površini tla na koji je položen geotekstil, u četvornim metrima. | m2 | 190 |  | 0
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  | 0
3. | POTPORNI ZIDOVI
| "Geodetsko iskolčenje i praćenje radova uključeno je kroz jedinične cijene troškovničkih stavki. Provodi se prema nacrtima iz projekta, a vezanjem na geodetsko iskolčenje lokacije. Radovi se izvode u potpunosti prema OTU I. 1-02." |  |  |  | X
3.1. | ZEMLJANI RADOVI
3.1.1. | Izrada drenažnog zasipa iza zida od drobljenog kamenog materijala, frakcije 16-64 mm uz potrebno zbijanje. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, OTU (2001), 1., 4. Poglavlje; odredba 4-0.1.10
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 25 |  | 0
3.1.2. | Nabava, doprema i montaža drenažne cijevi za dreniranje tla iza zida. Drenažna cijev je promjera 110 cm te je obložena u netkani geotekstil minimlne težine 200g/m2. U cijeni je obuhvaćena nabava, dobava i ugradnja cijevi, geotekstilna obloga, priprema podloge za postavljanje cijevi te svi ostali radovi na ugradnji.
| Obračun po m ugrađene drenažne cijevi. | m | 36 |  | 0
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  | 0
3.2. | BETONSKI RADOVI
3.2.1. | Izrada temelja potpornog zida betonom C 25/30 u dvostranoj oplati, dimezija poprečnog presjeka 100x15 cm. Temelj je armiran mrežom Q181. U cijenu je uključena izvedba oplate, čišćenje i priprema gornje površine podloge, priprema, doprema i ugradnja betona, izravnanje do projektirane kote, zaštita i njega betona, kontrola kvalitete i zbijenosti betona, skidanje oplate i odvoz otpadaka. Izvedba, kontrola kvalitete i obračun prema OTU II.4-01.2, 4-01.13 i 4-01.14, OTU IV 7-01 i 7-01.4
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 4 |  | 0
3.2.2. | Izrada betonskog montažnog zida sa kamenim licem i konraforima (uteg) visine elementa 0.80 m tipa "ALTO" ili jednakovrijedan. U cijenu je uključena nabava zida, svi prijevozi i prenosi, potrebne oplate i skele, rad na ugradnji i njezi betona te sav drugi potrebni rad i materijal.
| Obračun po komadu pojedinog elementa ugrađenog zida. | kom | 36 |  | 0
| UKUPNO BETONSKI RADOVI: |  |  | 0
3. | POTPORNI ZIDOVI UKUPNO: |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
3. | POTPORNI ZIDOVI |  |  | 0
| UKUPNO |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  | 0

## uređenje puta
TROŠKOVNIK RADOVA UREĐENJE PRISTUPNOG PUTA I POVRŠINSKE ODVODNJE STAMBENE ZGRADE
Redni broj |  | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (kn)
1. |  | PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA
1.1. |  | Niveliranje postojećeg šahta kanalizacijske mreže (oznaka RP1 i RP2). Visinu poklopca je potrebno prilagoditi završnoj koti asfalta. U stavku je uključen sav potreban materijal, prijevoz i rad.
|  | Obračun po komadu niveliranog poklopca | kom | 2 |  | 0
1.2. |  | Rušenje betona (dimenzije. cca 1,20m x 0,60m x 0,15 m) ispred vanjskog stubišta s demontažom postojeće rešetke. Stavka obuhvaća rušenje betonskih komada, utovar, istovar i prijevoz materijala na deponij kojeg osigurava izvođač. Postojeću rešetku skladištiti na lokaciji ili u dogovoru s predstavnikom investitora odvesti na deponij.
|  |  | paušalno | 1 |  | 0
1.3. |  | Rezanje ruba asfaltnih slojeva Stavka uključuje rezanje rubova asfaltnih slojeva na spoju izvedenog nogostupa i predmetnog zahvata.
|  | Obračun po m' | m' | 8 |  | 0
1. |  | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  | 0
2. |  | ZEMLJANI RADOVI
2.1. |  | Strojni široki iskop (bez obzira na kategoriju iskopa - O.T.U.2-02 ili jednakovrijedno) za ugradnju tamponskog sloja. Stavka obuhvaća utovar otpadnog materijala na kamion, odvoz na deponiju koju osigurava izvođač radova te istovar istresanjem, uključivo i grubo planiranje deponije. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere zaštite na radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata, instalacija i komunikacija. Sve iskope treba urediti prema predviđenim visinskim kotama iz projekta te propisanim nagibima, odnosno prema zahtjevu nadzornog inženjera.
|  | Obračun po m3 iskopanog materijala mjereno u sraslom stanju | m3 | 30 |  | 0
2.2. |  | Uređenje temeljnog tla. Stavka obuhvaća grubo i fino planiranje te strojno valjanje posteljice tako da nakon valjanja dobije projektirane kote i padove s tolerancijom +- 2 cm. Tražena zbijenost po standardnom Proctorovom postupku iznosi 100%, odnosno modul stišljivosti mjeren kružnom pločom promjera 30 cm iznosi min. 20 Mn/m2.
|  | Obračun po m2 uređene posteljice | m2 | 120 |  | 0
2. |  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 0
3. |  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
3.1. |  | Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala stabiliziranog hidrauličnim vezivom 0/63 m (tucanik). Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju materijala u sloju debljine minimalno 20cm. U stavku je uključena upotreba opreme, te sav potreban materijal, prijevoz i rad. Nakon razastiranja, planiranja i profiliranja vrši se sabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti Ms >80 MN/ m2. Radove izvesti prema OTU 5-02 ili jednakovrijedno.
|  | Obračun po m3 izvedenog sloja u zbijenom stanju | m3 | 25 |  | 0
3.2. |  | Bitumenizirani nosivo habajući sloj (BNHS). BNHS je nosivi bitumenizirani sloj koji prema trajnoj namjeni služi kao habajući sloj a izrađen je od mješavine kamenog brašna, kamenog materijala do najveće nazivne veličine zrna 22 mm i bitumena kao veziva, proizveden i ugrađen po vrućem postupku. slojeve od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku za teško prometno opterećenje. Stavka obuhvaća nabavu materijala, proizvodnju mješavine, prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju i valjanje iste do potrebne zbijenosti te ugradnju bitumenske trake na spoju sa izvedenim nogostupom..Obračun po metru kvadratnom ugrađenog sloja u uvaljanom stanju. Radove izvesti prema OTU 5-05 ili jednakovrijedno. Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i utvrđenog sloja.
|  | BNHS 16 A , bit 50/70, debljine 6 cm | m2 | 120 |  | 0
3. |  | UKUPNO KOLNIČKA KONSTRUKCIJA: |  |  |  | 0
4. |  | ODVODNJA
4.1. |  | Iskop rova za spoj oborinske odvodnje zgrade u kanalizacijske šahte oznake RP2 (zapad) i RP1 (istok). Iskop rova dim. 0,40 x 0,50 m planirati na način da se ugrađena zatrpana cijev nalazi u ravnini uređene posteljice na koju se polaže tucanički sloj.
|  | Obračun po m3 iskopanog materijala | m3 | 2 |  | 0
4.2. |  | Ugradnja PVC cijevi za oborinsku odvodnju objekta. Stavka uključuje ugradnju PVC cijevi tip DN 160, SN2 ili jednakovrijedno sa svim spojnim priborom na način da se spoji postojeće odvodne vertikale u odvodne šahte oznake RP2 (zapadna) i RP1 (istočna), sav potreban rad, materijal i transport. Uključivo izrada posteljice od pijeska debljine 10 cm i zatrpavanje pijeskom, sve prema OTU ili jednakovrijedno te izrada i krpanje prodora nakon ulaska cijevi u kanalizacijsko okno.
|  | Obračun po m' ugrađene cijevi | m' | 10 |  | 0
4.3. |  | Ugradnja PVC cijevi za oborinsku odvodnju prometne površine. Stavka uključuje ugradnju PVC cijevi tip DN 100, SN2 ili jednakovrijedno sa svim spojnim priborom na način da se spoji ugrađeni linijski kanal sa kanalizacijskom šahtom oznake RP1, sav potreban rad, materijal i transport. Uključivo izrada posteljice od pijeska debljine 10 cm, zatrpavanje zemljom iz iskopa te izrada prodora i krpanje istog nakon ulaska cijevi u kanalizacijsko okno.
|  | Obračun po m' ugrađene cijevi | m' | 3 |  | 0
4.4. |  | Ugradnja kanala za linijsku odvodnju. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju kanala za linijsku odvodnju s odvojivom pokrovnom rešetkom. Razred opterećenja A15 u skladu s HRN EN 1433 ili jednakovrijedno. Minimalna svjetla širina 100 mm. Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu marke betona C12/15 ili jednakovrijedno. Gornji rub rešetke izvesti u razini 2-5 mm ispod kote gotove završne okolne površine. U stavku je uključen sav rad, materijal, spojni pribor do potpune funkcionalnosti.
|  | Obračun po m' ugrađene linijske kanalice | m' | 7 |  | 0
4.5. |  | Grubo i fino planiranje zemlje u dijelu zelene površine. Stavka obuhvaća grubo i fino planiranje zemlje nakon iskopa i ugradnje cijevi oborinske odvodnje u šahtu oznake RP1.
|  | Obračun po m2 ugrađene linijske kanalice | m2 | 10 |  | 0
4. |  | UKUPNO ODVODNJA: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| 2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| 3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
| 4. | ODVODNJA |  |  |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  |  | 0
|  | + PDV 25% |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
CIJENA
1. | UREĐENJE POKOSA USJEKA NERAZVRSTANE CESTE - KRBAVSKE ULICE
2. | UREĐENJE PRISTUPNOG PUTA I POVRŠINSKE ODVODNJE STAMBENE ZGRADE
UKUPNO
PDV (25%)
SVEUKUPNO