## TROŠKOVNIK
Napomena: Troškovnik mora biti popunjen bez mijenjanja ili ispravljanja izvornog teksta jer će se u suprotnom smatrat da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći, a ponuda će biti odbijena. Jedinične cijene svake stavke troškovnika i ukupna cijena izražava se u kunama zaokružena na dvije decimale. Ponuditelj mora ispuniti sve stavke troškovnika.
REDNI BROJ | OPIS RADOVA | JEDINICA MJERE | PROCIJENJENE GODIŠNJE KOLIČINE
|  |  |  | JEDINIČNA CIJENA | IZNOS
1. CJENIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
1.1. | Izrada betonskog temelja za betonski stup N9 s iskopom temelja, odvozom iskopanog materijala, dobavom betona MB 20, betoniranjem temelja i zalijevanjem stupa nakon montaže cementnim mortom.
1.1.1. | - izrada u materijalu kategorije A i/ili B | kom | 1 |  | 0
1.1.2. | - izrada u materijalu kategorije C | kom | 1 |  | 0
1. UKUPNO: |  |  |  |  | 0
2. CJENIK RADNE SNAGE I MEHANIZACIJE
2.1. | Radnik elektromonter/elektroinstaler | sat | 160 |  | 0
2.2. | Doprema auto košare na intervenciju | kom | 20 |  | 0
2.3. | Rad auto košare | sat | 100 |  | 0
2. UKUPNO: |  |  |  |  | 0
3. CJENIK MATERIJALA ZA JAVNU RASVJETU
4.1. | Kabel PPOO Al 4x25 mm2 | m1 | 1 |  | 0
4.2. | Kabel PP00Y- 3x2,5 mm2 | m1 | 1 |  | 0
4.3. | Kabelski završetak za 1kV kabele izolirane umjetnom masom, za presjek vodiča 4-16. | m1 | 1 |  | 0
4.5. | Vezni tuljak Cu 1-10 kV 10 mm2 | kom | 1 |  | 0
4.6. | Vezni tuljak Cu 1-10 kV 16 mm2 | kom | 1 |  | 0
4.7. | Nerđajuća čelična traka (band-it) širine 3/8", u kolutu. | kom | 1 |  | 0
4.8. | Kopča za band-it traku. | kom | 1 |  | 0
4.9. | Traka pocinčana 30x4 mm. | kg | 1 |  | 0
4.10. | Stup betonski N9 | kom | 1 |  | 0
4.11. | Stup impregnirani H=9 | kom | 1 |  | 0
4.12. | Fe stup H = 4 m | kom | 1 |  | 0
4.13. | Fe stup H = 10 m | kom | 1 |  | 0
4.14. | Elkalex 2x16 mm2 | m1 | 100 |  | 0
4.15. | Elkalex 4x16 mm2 | m1 | 20 |  | 0
4.16. | Obujmica za betonski stup | kom | 20 |  | 0
4.17. | Vijak s kukom | kom | 20 |  | 0
4.18. | Zatezna stezaljka za 4x16 mm2 | kom | 40 |  | 0
4.19. | Prolazna stezaljka | kom | 20 |  | 0
4.20. | Plastificirani remen | kom | 20 |  | 0
4.21. | Izolirana vijčana strujna stezaljka DPZ-1 | kom | 20 |  | 0
4.22. | Žarulja NaVt 70 W | kom | 50 |  | 0
4.23. | Žarulja NaVt 100 W | kom | 10 |  | 0
4.24. | Žarulja NaVt 150 W | kom | 5 |  | 0
4.25. | Žarulja NaVt 250 W | kom | 1 |  | 0
4.26. | Prigušnica za NaVt 70 W | kom | 11 |  | 0
4.27. | Prigušnica za NaVt 100 W | kom | 50 |  | 0
4.28. | Prigušnica za NaVt 150 W | kom | 5 |  | 0
4.29. | Prigušnica za NaVt 250 W | kom | 1 |  | 0
4.30. | Propaljivač za NaVt 60 - 400 W | kom | 10 |  | 0
4.31. | IOS stezaljka | kom | 10 |  | 0
4.32. | LUX automat | kom | 15 |  | 0
4.33. | NVO osigurač 16-50 A | kom | 20 |  | 0
4.34. | Grlo porculan E - 27 | kom | 1 |  | 0
4.35. | Grlo porculan E - 40 | kom | 1 |  | 0
4.36. | Sklopnik CN 63 A, 220 V | kom | 2 |  | 0
4.37. | Patrona DZ 6 A | kom | 2 |  | 0
4.38. | Automatski osigurač 10 A, 220 V, AC | kom | 2 |  | 0
4.39. | Krak lampe 700 mmm | kom | 10 |  | 0
4.40. | Svjetiljka Laterna Classic (za 70 W) ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
4.41. | Svjetiljka Gamalux LVC16 (za 250W) ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
4.42. | Svjetiljka Nano 2/NaV-T 70 ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
4.43. | Svjetiljka Ambar /NaV-T 100 ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
4.44. | Reflektor HALOGEN 150W ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
4.45. | LED svjetiljka Iridium 3 BGP 382 1xGRN70/830 DM DDF2 SRG ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
4.46. | LED svjetiljka Clearway BGP 303 1xLED35/830 DN 10 DDF2 SRG ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
4.47. | LED svjetiljka E+Avis 2 2400 (16W) ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
4.48. | Križna spojnica Fe | kom | 10 |  | 0
4. UKUPNO: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. CJENIK GRAĐEVINSKIH RADOVA |  |  |  |  | 0
2. CJENIK RADNE SNAGE I MEHANIZACIJE |  |  |  |  | 0
3. CJENIK MATERIJALA ZA JAVNU RASVJETU |  |  |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0
Potpis i ovjera ponuditelja:
_______________________