## TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK
Napomena: Troškovnik mora biti popunjen bez mijenjanja ili ispravljanja izvornog teksta jer će se u suprotnom smatrat da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći, a ponuda će biti odbijena. Jedinične cijene svake stavke troškovnika i ukupna cijena izražava se u kunama zaokružena na dvije decimale. Ponuditelj mora ispuniti sve stavke troškovnika.
REDNI BROJ | OPIS RADOVA | JEDINICA MJERE | PROCIJENJENE GODIŠNJE KOLIČINE
|  |  |  | JEDINIČNA CIJENA | IZNOS
1. CJENIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
1.1. | Izrada betonskog temelja za betonski stup N9 s iskopom temelja, odvozom iskopanog materijala, dobavom betona MB 20, betoniranjem temelja i zalijevanjem stupa nakon montaže cementnim mortom.
1.1.1. | - izrada u materijalu kategorije B | kom | 1 |  | 0
1. UKUPNO: |  |  |  |  | 0
2. CJENIK RADNE SNAGE I MEHANIZACIJE
2.1. | Radnik stručnjak elektrostruke | sat | 70 |  | 0
2.2. | Pomoćni radnik | sat | 70 |  | 0
2.3. | Rad auto košare | sat | 70 |  | 0
2. UKUPNO: |  |  |  |  | 0
3. CJENIK MATERIJALA ZA JAVNU RASVJETU
3.1. | Kabel PPOO Al 4x25 mm2 | m1 | 1 |  | 0
3.2. | Kabel PP00Y- 3x2,5 mm2 | m1 | 1 |  | 0
3.3. | Kabelski završetak za 1kV kabele izolirane umjetnom masom, za presjek vodiča 4-16. | m1 | 1 |  | 0
3.4. | Vezni tuljak Cu 1-10 kV 10 mm2 | kom | 1 |  | 0
3.5. | Vezni tuljak Cu 1-10 kV 16 mm2 | kom | 1 |  | 0
3.6. | Nerđajuća čelična traka (band-it) širine 3/8", u kolutu | kom | 1 |  | 0
3.7. | Kopča za band-it traku | kom | 1 |  | 0
3.8. | Traka pocinčana 30x4 mm | m1 | 1 |  | 0
3.9. | Stup betonski N9 | kom | 1 |  | 0
3.10. | Obujmica za betonski stup | kom | 1 |  | 0
3.11. | Fe stup H = 10 m | kom | 1 |  | 0
3.12. | Elkalex 2x16 mm2 | m1 | 1 |  | 0
3.13. | Elkalex 4x16 mm2 | m1 | 1 |  | 0
3.14. | Križna spojnica Fe | kom | 1 |  | 0
3.15. | Vijak s kukom | kom | 1 |  | 0
3.16. | Zatezna stezaljka za 4x16 mm2 | kom | 1 |  | 0
3.17. | Prolazna stezaljka | kom | 1 |  | 0
3.18. | Izolirana vijčana strujna stezaljka DPZ-1 | kom | 1 |  | 0
3.19. | IOS stezaljka | kom | 1 |  | 0
3.20. | LUX automat | kom | 1 |  | 0
3.21. | NVO osigurač 16-50 A | kom | 1 |  | 0
3.22. | Sklopnik CN 63 A, 400V/3P | kom | 1 |  | 0
3.23. | Patrona DZ 6 A | kom | 1 |  | 0
3.24. | Nosač za svjetiljku NS 60/500/5, vruće cinčani | kom | 1 |  | 0
3.25. | Nosač za svjetiljku NS 60/700/5, vruće cinčani | kom | 1 |  | 0
3.26. | Nosač za svjetiljku 48/500/5, vruće cinčani | kom | 1 |  | 0
3.27. | LED svjetiljka Philips, Iridium 3 BGP 382 1xGRN70/830 DM DDF2 SRG (56W) ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
3.28. | LED svjetiljka Clearway BGP 303 1xLED35/830 DN 10 DDF2 SRG (29W) ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
3.29. | LED svjetiljka Energyplus E+Avis 2 2400 (16W) ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
3.30. | LED svjetiljka MS Lux Urban SX 17 W ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
3.31. | LED svjetiljka MS Lux Urban SX 20 W ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
3.32. | LED svjetiljka MS Lux Urban SX 35 W ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
3.33. | Solarna svjetiljka SOLAR LED STREET PREMIUM, 40 W ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
3. UKUPNO: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. CJENIK GRAĐEVINSKIH RADOVA |  |  |  |  | 0
2. CJENIK RADNE SNAGE I MEHANIZACIJE |  |  |  |  | 0
3. CJENIK MATERIJALA ZA JAVNU RASVJETU |  |  |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0
| Mjesto i datum |  |  | Potpis i ovjera ponuditelja:
| ______________________________________ |  |  | ____________________________________